附表五

即熱式燃氣熱水器能源效率分級基準表

| 燃料種類 | 能源效率等級 | 熱效率 (%) |
| --- | --- | --- |
| 液化石油氣(LPG)、 天然氣(NG) | 1級 | 88.0以上 |
|  | 2級 | 83.0以上，低於88.0 |
|  | 3級 | 79.0以上，低於83.0 |
|  | 4級 | 75.0以上，低於79.0 |
|  | 5級 | 低於75.0 |

註：

- 熱效率計算至小數點後第一位，小數點後第二位四捨五入。

- 燃氣消耗量計算至小數點後第二位，小數點後第三位四捨五入。