附件一、太陽光電變流器產品登錄申請表

申請日期：   年    月    日

| 申請人名稱 |  | 統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 負責人 |  | 聯絡人 |  |
| 通訊處 |  |
| 聯絡電話 |  |
| 廠牌 |  | 型號 |  |
| 製造廠廠址 |  |
| 額定交流輸出功率(W) |  | 額定交工作頻率(Hz)* |  |
| 輸入電壓(Vdc) |  | 輸出電壓(Vac)** |  |
| 認證體系 | 北美 | 歐洲/德國 | 中華民國 | 其他 |
| 併聯 認證基準 | □IEEE 1547 | □VDE-AR-N 4105 □VDE 0126-1-1 | □CNS 15382 C6445 |  |
| 安規 認證基準 | □UL 1741 | □EN-62109-1 □EN-50178 | □CNS 15426 C6450-1 |  |
| 電磁相容 認證基準 | □FCC part15 class A&B | □EN-61000-6-2 □EN-61000-6-3 | □CNS 14674-1 □CNS 14674-3 |  |
| 併聯測試實驗室 |  | 併聯驗證單位 |  |
| 併聯證書有效期限 |  |
| 安規測試實驗室 |  | 安規驗證單位 |  |
| 安規證書有效期限 |  |
| 電磁相容測試實驗室 |  | 電磁相容驗證單位 |  |
| 適用60Hz*** | 過/低電壓保護 | 過/低頻率保護 | 主、被動孤島保護 |
| 備註 |  |
| 蓋印 |
| （請於此處蓋申請人公司章(或社團、財團法人全名章)及負責人印章） |

*：須符合適用60Hz；**：註明單相或三相；***：針對是否適用60Hz進行勾選。