附表二  再生能源（太陽光電除外）發電設備電能躉購費率

| 再生能源類別 | 分類 | 裝置容量級距 | 躉購費率(元/度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 風力 | 陸域 | 1瓩以上不及10瓩 | 7.3562 |
|  |  | 10瓩以上* | 2.5971 |
|  | 離岸 | 無區分 | 5.5626 |
| 川流式水力 | 無區分 | 無區分 | 2.3302 |
| 地熱能 | 無區分 | 無區分 | 4.8039 |
| 生質能 | 無厭氧消化設備 | 無區分 | 2.3302 |
|  | 有厭氧消化設備 |  | 2.6995 |
| 廢棄物 | 無區分 | 無區分 | 2.8240 |
| 其他 | 無區分 | 無區分 | 2.3302 |
| *：依「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」第7條第4項規定加裝LVRT（低電壓持續運轉能力設備）者，躉購費率為2.6427元/度。 |