附件一

最適化智慧照明示範推廣補助提案計畫書

計畫書撰寫說明

- 計畫書請以A4規格直式橫書(由左至右)並標註頁碼，最多以20頁為原則。表格長度如不敷使用時，請自行調整。

- 計畫書內容應涵蓋計畫書格式規定項目，內容請參考填寫說明。

- 計畫書所載內容及數值應注意其資料正確性與前後一致性。

- 其他佐證資料文件，請依序編號並附於計畫書末。

- 計畫書封面加蓋補助對象之關防章。

- 計畫書請採雙面列印，紙本一式十份。其中一份無須裝訂，請以長尾夾固定。

(補助對象全名)

最適化智慧照明示範推廣補助計畫

提案計畫書

□公立；□法人設立

中　　　　　華　　　　　民　　　　　國　　　　　年　　　　　月

目錄

頁次

- 補助對象聯絡資訊..........................................................................................

- 申請場域及管理聯絡人資訊..........................................................................

- 計畫概況..........................................................................................................

- 計畫內容..........................................................................................................

  - 計畫目標...................................................................................................

  - 原室內空間照明狀況...............................................................................

  - 照明設計與規劃(含時程規劃).................................................................

  - 換裝後之節能與減碳效益........................................................................

  - 經費估算與分配........................................................................................

  - 智慧照明節能推廣規劃............................................................................

  - 汰換燈具處置............................................................................................

一、補助對象聯絡資訊

| 補助對象名稱 |  |
| --- | --- |
| 補助對象地址 |  |
| 負責人 | 姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  | Email |  |
| 本案承辦人 (同負責人免填) | 姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  | Email |  |

二、申請場域及管理聯絡人資訊

| 申請場域(一) 名稱 |  |
| --- | --- |
| 申請場域(一) 地址 |  |
| 管理聯絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  | Email |  |
| 申請場域(二) 名稱 |  |
| 申請場域(二) 地址 |  |
| 管理聯絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  | Email |  |

三、計畫概況

| 申請場域名稱(一)： | (一個申請場域請填一張表) |
| --- | --- |
| 樓層 | 區域 名稱 | 面積 | 換裝前 | 換裝後 |
|  |  |  | 光源 種類 | 啟動 方式 | 燈管 功率 (W) | 燈管數(支/盞) | 燈具 功率 (W) | 燈具數 (盞) | 總功率 (W) | LED燈具種類 | 燈具 功率 (W) | 燈具數 (盞) | 總功率 (W) | 備註 (未使用符合技術規範之LED燈具原因) |
|  |  |  | T5 T8 T9 自填 | 電子式 感抗式 |  |  |  |  |  | 可調光調色 可調光 其他(節標) 其他(非節標) | LED平板燈 LED燈管 LED燈泡 自填 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 合計 |  |  | 合計 |  |  | - |
| 換裝前照明用電密度(LPD) |  | LED燈具種類 | 盞數 | 占比 |
| 換裝後照明用電密度(LPD ≤ 7W/m2) |  | 可調光調色 |  |  |
| LED燈具通訊介面 (數位或類比) |  | 可調光 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |

註：1.室內區域、燈具類別、功率估算原則之說明請詳見計畫書撰寫補充說明。

2.燈具通訊介面之說明請見「智慧高效率照明系統技術規範」燈具通訊界面之規定。

四、計畫內容

- 計畫目標：簡要述明執行計畫之目標。

- 原室內空間照明狀況：說明各區域之照明現況(含照度)，並至少各附一張含燈具之環境照片；並出具該示範場域之燈具配置圖。

- 照明設計與規劃(含時程規劃)：

  - 執行目標

    - 照明規劃設計原則。

    - 各區域照明缺失及改善規劃。

    - 智慧照明系統設計特點及創新功能(包含與照明節能之相關性)。

    - 智慧照明控制系統架構圖。

    - 各區域智慧照明控制功能規劃(含點燈時間、調光比例設定)

| 區域名稱 | 點燈時間(時/天) | 燈具調光比例(%) (如無調光設定，請填100%) | 智慧照明控制功能規劃 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 設計規劃及監造辦理方式(如自行辦理或委外辦理)。

  - 採購辦理方式(如依政府採購法或其他相關法令辦理)。

  - 預定執案進度排程，請以甘特圖方式呈現。

| 工作項目及月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請示範場域照明現況調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撰寫提案計畫書及申請作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫核定、簽訂補助契約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採購前設計規劃作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採購招決標作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開工、施工及安裝作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成示範系統建置註1及報竣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用電查核作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗收、結算等相關作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請款作業註2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：依作業要點第九點第一款第一目規定，受補助對象應於計畫核定日起一個月內與能源局完成補助契約簽

訂，並於計畫核定當年度十一月三十日前完成示範系統建置。

註2：依作業要點第八點第三款規定，應於計畫核定當年度十二月十日前備妥請款資料函能源局辦理請款。

- 換裝後之節能與減碳效益：說明示範系統建置完成後，預估產生之節能效益、經濟效益（估算換裝高效率低眩光照明燈具後每年可節省電費、設置成本與投資回收年限評估）、社會效益等，並詳列節能估算（換裝前後量化比較，須含節電量及減碳量）。

| 項目 | 原設置 | 燈具換裝後 | 啟用智慧照明控制系統 (預估) |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域總面積(m2) | A |
| 設置總經費 | Y |
| 使用天數(天/年) | d |
| 平均電價(元/度) | M |
| 設置總功率(W) | W1 | W2 | W2 |
| LPD(W/m2) | W1/A | W2/A | W2/A |
| 每日用電量(度) | B1 | B2 | B3 |
| 年用電量(度) | B1 *d | B2 *d | B3 *d |
| 節電率(%) | ─ | (B1-B2)/B1 *100% | (B1-B3)/B1 *100% |
| 電費(元/年) | B1 *d *M | B2 *d *M | B3 *d *M |
| 節省電費(年/元) | ─ | S1 | S2 |
| 投資回收年限(年) | ─ | Y/ S1 | Y/ S2 |
| 減碳量 | ─ | C1 | C2 |

註：1.設置總經費=符合補助經費支用範圍之費用-抽驗及量測相關費用

2.平均電價(元/度)=最近一年度總用電費(元)/最近一年度總用電量(度)

3.每日用電量計算方式如下：

(1)原設置用電量=燈具功率(W/盞)*燈具數(盞)*實際點燈時間(hr/天)/1000(Whr)

(2)燈具換裝後用電量=燈具功率(W/盞)*燈具數(盞)*實際點燈時間(hr/天)/1000(Whr)

(3)啟用智慧照明控制系統用電量=燈具功率(W/盞)*調光比例(%)*燈具數(盞)*實際點燈時間(hr/天)/1000

(Whr)

4.年用電量=使用天數(天/年)*每日用電量(度)

5.燈具換裝後節電率=(原設置用電量-燈具換裝後用電量)/原設置用電量╳100%

6.啟用智慧照明控制系統節電率=(原設置用電量-智慧系統啟用後用電量)/原設置用電量╳100%

7.電費=年用電量(度)*平均電價(元/年)

8.投資回收年限=設置總經費/節省電費(年/元)

9.減碳量=年節省用電量(度)*0.509(kg CO2/度)

備註: 108年電力排放係數0.509 kgCO2/度

- 經費估算與分配：執案預估所需費用，請以下表詳列之。

| 符合補助經費支用範圍 支出項目註1 | 數量(單位) | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED照明燈具 |  |  |  |
| 智慧照明控制系統與其資訊及通訊設備 |  |  |  |
| 示範系統建置之安裝與施工費用 |  |  |  |
| 示範系統建置之抽驗及量測費用 |  |  |  |
| 設計監造費用 |  |  |  |
| ....... |  |  |  |
| 計畫總經費合計(A) |  |
| 申請補助比例(B) | % | 申請補助金額 (C=A*B)註2 |  |
| 自籌比例(D) | % | 自籌金額(E=A*D) |  |

註1：依作業要點第四點第三款規定，補助經費支用範圍包括：LED照明燈具；智慧照明控制系統其資訊及通

訊設備；示範系統建置之設計、監造、安裝、施工、抽驗及量測相關費用。

註2：依作業要點第四點第四款第一目規定，計畫總經費依示範場域之總面積核算，每平方公尺不得逾新臺幣

一千六百元，經費用途應符合補助支用範圍。每案補助金額依計畫總經費之百分之四十五核定，並以新

臺幣五百萬元為上限。

- 智慧照明節能推廣規劃：示範系統建置完成後之推廣規劃，如於所屬其他場域導入高效率LED燈具及智慧照明控制、活動辦理(導覽觀摩、宣導講座、建教合作....)等。

- 汰換燈具處置：說明汰換後的既設燈具良品(堪用品)及廢品處置方式(請確依廢棄物清理法及其他相關法規處理）。

提案計畫書撰寫補充說明

- 室內之種類與區域可參照CNS 12112 室內工作場所照明之表5，包含一般建築、辦公室、公共停車場、健康照護空間。

  - 一般建築含門廳、休息室、樓梯、餐廳、影印室、通道及走廊、醫務室、收發室等區域。

  - 辦公室包含文件處理、書寫、工作製圖、CAD工作站、會議室、接待櫃台、檔案室等區域。

  - 公共停車場包含進口/出口斜坡(白天)、進口/出口斜坡(夜間)、車道、停車場、收票亭等區域。

  - 健康照護空間包含等候室、走廊、娛樂室、職員辦公室、病房等區域。

- 非LED燈具類別簡要說明如下：

  - 非LED燈具種類包含螢光燈、複金屬燈、水銀燈、鹵素燈…等。

    - 螢光燈管包含T9 (管徑28.6 mm)、T8(管徑25.4 mm)、T5(管徑15.9 mm)等類型。

    - T9/T8螢光燈管常用功率為18W、20W、36W、38W、40W等。

    - T5螢光燈管常用功率為14W、28W等。

  - 安定器種類包含感抗式(含起動器)及電子式(無起動器)兩類。

  - 省電燈泡為安定器內藏式螢光燈泡，其安定器為電子式。

- 燈具功率估算原則

  - 感抗式燈具功率估算

燈具功率(W/盞) =燈管功率(W/支)*燈管數(支/每盞)*1.1 (感抗式安定器損耗)

  - 電子式燈具功率估算

燈具功率(W/盞) =燈管功率(W/支)*燈管數(支/每盞)

  - 燈具總功率(W) =燈具功率(W/盞)*燈具數(盞)

  - 照明用電密度(W/m²)=總功率(W)/區域面積(m²)

# Text boxes

(補助對象關防或印信)