附表十五 輸配電設備竣工查驗表
查 驗	查驗結果			備註說明
項 目	是	否	不適用
一、是否檢具下列相關合格文件
1.運轉、維護作業規範及程序書			
2.開關場設備試運轉檢驗報告				含變壓器、斷路器、氣體絕緣開關、避雷器、接地系統及蓄電池組等。
3.保護系統設備試運轉檢驗報告				含變壓器保護、匯流排與斷路器保護及輸電線路保護等。
4.架空線路/電力電纜設備試運轉檢驗報告			
5.通信系統設備試運轉檢驗報告			
6.開關場設備運轉異常檢修資料及紀錄			
7.保護系統設備運轉異常檢修資料及紀錄			
8.架空線路/電力電纜運轉異常檢修資料及紀錄			
9.通信系統設備運轉異常檢修資料及紀錄			
二、現場設備與設施
1.開關場設備運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
2.保護系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
3.控制系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
4.通信系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
5.架空線路/電力電纜運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
6.防情燈管電話、資訊傳輸電路及電力調度通信設施是否完善			
7.是否應設置飛航障礙物標誌與障礙燈設施，如設置，是否符合民航局相關規範			
8.變電所興建地點及面積是否與原核准計畫相符			
三、人員與組織
1.是否建立組織架構			
2.是否辦理營運期間現場人員作業相關證照及訓練紀錄			
3.是否依據「電業事故通報程序標準」成立緊急應變人員編組、程序			
四、綜合審查意見			核章欄

單位戳： 會同人員：	查驗人員：