附表十五 輸配電設備竣工查驗表

| 查 驗 | 查驗結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 是 | 否 | 不適用 |  |
| 一、是否檢具下列相關合格文件 |  |  |  |  |
| 1.運轉、維護作業規範及程序書 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 2.開關場設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 含變壓器、斷路器、氣體絕緣開關、避雷器、接地系統及蓄電池組等。 |
| 3.保護系統設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 含變壓器保護、匯流排與斷路器保護及輸電線路保護等。 |
| 4.架空線路/電力電纜設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 5.通信系統設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 6.開關場設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 7.保護系統設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 8.架空線路/電力電纜運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 9.通信系統設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 二、現場設備與設施 |  |  |  |  |
| 1.開關場設備運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請負責人員說明。 |
| 2.保護系統運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請負責人員說明。 |
| 3.控制系統運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請負責人員說明。 |
| 4.通信系統運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請負責人員說明。 |
| 5.架空線路/電力電纜運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請負責人員說明。 |
| 6.防情燈管電話、資訊傳輸電路及電力調度通信設施是否完善 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 7.是否應設置飛航障礙物標誌與障礙燈設施，如設置，是否符合民航局相關規範 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 8.變電所興建地點及面積是否與原核准計畫相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 三、人員與組織 |  |  |  |  |
| 1.是否建立組織架構 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 2.是否辦理營運期間現場人員作業相關證照及訓練紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 3.是否依據「電業事故通報程序標準」成立緊急應變人員編組、程序 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 四、綜合審查意見 | 核章欄 |
|  |

單位戳： 會同人員： 查驗人員：