附表十四 地熱發電機組竣工查驗表
查 驗	查驗結果			備註說明
項 目	是	否	不適用
一、是否檢具下列相關合格文件
1.運轉、維護作業規範及程序書			
2.發電業電廠調度操作準則			
3.發電設備試運轉檢驗報告（含契約規定之各項安全、性能測試及卸載試驗資料）
(1)機組檢查			
a.接地檢查
b.高壓電氣設備之安全距離設備狀況檢查
(2)電氣設備絕緣試驗			
(3)併聯試驗			
(4)負載跳脫測試			
(5)噪音測定				依據噪音管制標準，量測廠房周界外之噪音值是否合格。
(6)起動和各種停/緊急停機試驗			
(7)地熱水路徑及熱交換安全閥試驗			
4.開關場設備試運轉檢驗報告				含變壓器、斷路器、SF6氣體絕緣開關、避雷器、接地系統及蓄電池組等。
5.保護系統設備試運轉檢驗報告				含發電機組保護、變壓器保護、匯流排與斷路器保護及輸電線路保護等。
6.架空線路/電力電纜設備試運轉檢驗報告			
7.通信系統設備試運轉檢驗報告			
8.發電設備運轉異常檢修資料及紀錄			
9.開關場設備運轉異常檢修資料及紀錄			
10.保護系統設備運轉異常檢修資料及紀錄			
11.架空線路/電力電纜運轉異常檢修資料及紀錄			
12.通信系統設備運轉異常檢修資料及紀錄			
二、現場設備與設施
1.申報發電機組容量是否與銘牌一致			
2.發電機運轉是否正常				請廠內人員說明。
3.申報原動機資料是否與銘牌一致				採ORC機組形式者，提供發電機原廠規格進行說明。
4.原動機運轉是否正常				採ORC機組型式者，不適用。
5.開關場運作是否正常及是否與基本資料相符				請廠內人員說明。
6.保護系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請廠內人員說明。
7.控制系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請廠內人員說明。
8.通信系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
9.廠內電源運作是否正常及是否與基本資料相符				請廠內人員說明。
10.架空線路/電力電纜運作是否正常及是否與基本資料相符				請廠內人員說明。
11.興建地點及面積是否與原核准計畫相符			
三、人員與組織
1.是否建立電廠組織架構			
2.是否辦理營運期間現場人員作業相關證照及訓練紀錄			
3.是否依據「電業事故通報程序標準」成立緊急應變人員編組、程序			
四、綜合審查意見			核章欄

廠戳：	會同人員：	查驗人員：