附表十四 地熱發電機組竣工查驗表

| 查 驗 | 查驗結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 是 | 否 | 不適用 |  |
| 一、是否檢具下列相關合格文件 |  |  |  |  |
| 1.運轉、維護作業規範及程序書 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 2.發電業電廠調度操作準則 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 3.發電設備試運轉檢驗報告（含契約規定之各項安全、性能測試及卸載試驗資料） |  |  |  |  |
| (1)機組檢查 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| a.接地檢查 |  |  |  |  |
| b.高壓電氣設備之安全距離設備狀況檢查 |  |  |  |  |
| (2)電氣設備絕緣試驗 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| (3)併聯試驗 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
|  (4)負載跳脫測試 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
|  (5)噪音測定 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 依據噪音管制標準，量測廠房周界外之噪音值是否合格。 |
|  (6)起動和各種停/緊急停機試驗 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
|  (7)地熱水路徑及熱交換安全閥試驗 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 4.開關場設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 含變壓器、斷路器、SF6氣體絕緣開關、避雷器、接地系統及蓄電池組等。 |
| 5.保護系統設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 含發電機組保護、變壓器保護、匯流排與斷路器保護及輸電線路保護等。 |
| 6.架空線路/電力電纜設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 7.通信系統設備試運轉檢驗報告 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 8.發電設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 9.開關場設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 10.保護系統設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 11.架空線路/電力電纜運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 12.通信系統設備運轉異常檢修資料及紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 二、現場設備與設施 |  |  |  |  |
| 1.申報發電機組容量是否與銘牌一致 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 2.發電機運轉是否正常 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請廠內人員說明。 |
| 3.申報原動機資料是否與銘牌一致 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 採ORC機組形式者，提供發電機原廠規格進行說明。 |
| 4.原動機運轉是否正常 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 採ORC機組型式者，不適用。 |
| 5.開關場運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請廠內人員說明。 |
| 6.保護系統運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請廠內人員說明。 |
| 7.控制系統運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請廠內人員說明。 |
| 8.通信系統運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請負責人員說明。 |
| 9.廠內電源運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請廠內人員說明。 |
| 10.架空線路/電力電纜運作是否正常及是否與基本資料相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 請廠內人員說明。 |
| 11.興建地點及面積是否與原核准計畫相符 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 三、人員與組織 |  |  |  |  |
| 1.是否建立電廠組織架構 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 2.是否辦理營運期間現場人員作業相關證照及訓練紀錄 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 3.是否依據「電業事故通報程序標準」成立緊急應變人員編組、程序 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |
| 四、綜合審查意見 | 核章欄 |
|  |

廠戳： 會同人員： 查驗人員：