達成年後五年之供電容量規劃報告格式

（公用售電業）

本規劃報告格式適用於118年達成年以後（含）。依據「備用供電容量管理辦法」（下稱本辦法）第13條規定，負擔備用供電容量義務者於本辦法中華民國114年1月8日修正發布前，已負擔113年至117年達成年之供電容量義務者，依原規定辦理。是以，117年達成年以前（含）之提報，依本部107年4月30日經授能字第10703003780號公告「備用供電容量管理辦法各項計畫書、報告書及申報文件之格式」辦理。

負擔備用供電容量義務者提報「達成年後五年之供電容量規劃報告」之內容，應包括下列各項：

封面資訊

說明：封面應包含以下資訊。

○○○年達成年後五年之供電容量規劃報告

○○○公司

民國○○○年○月

報告名稱與報告期間

計畫名稱	○○○年達成年後五年之供電容量規劃報告
計畫期間	民國○○○年1月1日至民國○○○年12月31日

負擔總供電容量義務者基本資料

說明：請依下列格式填寫。

事業資訊
事業名稱：(以公司執照為準)
電業類型：公用售電業
統一編號：
負責人：
公司登記所在地：(註明詳細地址)
本計畫聯繫窗口
主要聯繫人：	職稱：
E-mail：	電話：
職務代理人：	職稱：
E-mail：	電話：

達成年後五年之總供電容量數額規劃

說明：

請參照範例格式填寫。

請以達成年之既有總供電容量為計算基礎，說明達成年後五年規劃之總供電容量數額。

如為發電機組或儲能系統，請依據發電種類與準備方式彙整各年度淨尖峰能力，並隨後加總為供電容量總額。

發電種類應分為核能、火力、再生能源(限可控發電機組)、儲能、抽蓄水力及汽電共生（含垃圾及沼氣）等六類。如為新型發電種類，須經電業管制機關認定後新增分類。

準備方式應分為自有或向其他發電業、自用發電設備設置者購買等三類。

如為需量反應，請依據措施類型與準備方式彙整各年度規劃抑低負載量，隨後加總為總供電容量數額。

措施類型應分為臨時性減少用電、需量競價等二類。如為新型措施，經電業管制機關認定後得新增分類。

準備方式應分為自籌或向其他需量反應提供者購買等二類。

單位為功率之項目以MW表示，填寫至小數點第三位，第四位以下四捨五入。

編印格式注意事項

紙張大小：以A4紙張（210mm x 297mm）印製。

文字規格：文章主體以中文撰寫為主，中文字體以標楷體為原則，英文及數字字體以Times New Roman為原則，自左至右，橫式打字繕排。

內文編號：使用一、二、……；（一）、（二）、……；1.、2.、……；（1）、（2）、……等層次編號。

範例：民國T年達成年後五年之總供電容量數額規劃

年度	發電機組或儲能系統	需量反應	供電容量總額
發電種類	準備方式1	規劃淨尖峰能力增/減量(MW)	說明	措施類型	準備方式2	規劃抑低負載增/減量(MW)	說明	累計 (MW)
達成年既有供電容量	43900.000	250.000	44150.000
T+1	核能	自	-985.000	核二#2除役	臨時性減少用電	自	10.000	43585.000
火力	自	350.000	除役100.000 MW、新增450.000 MW	需量競價	他購	8.000
再生能源	自	20.000	空調暫停用電	自	2.000
儲能	自	10.000
汽電共生	自	20.000
T+2	核能	自	-951.000	核三#1除役	42734.000
火力	自	100.000	除役152.000 MW、新增252.000 MW
T+3	再生能源	自	90.000	臨時性減少用電	自	10.000	42834.000
T+4	再生能源	自	15.000	需量競價	自	35.000	42884.000
T+5	再生能源	自	20.000	需量競價	自	30.000	42834.000

備註：

本表所列發電機組或儲能設備準備方式之簡稱如下：自有(自)、向其他發電業購買(他發)、向其他自用發電設備設置者購買(他自)。

本表所列需量反應準備方式之簡稱如下：自籌(自)、向其他提供者購買(他購)。