自用發電設備申設流程

直轄市、縣(市)政府

自用發電設備申請者
(電業以外之事業、團體、自然人)

電業管制機關

提出申請

- 自用發電設備用電計畫書(表格化)

- 設置人身分文件

- 設置場址使用說明

- 場址位置及與照片（須標示所在區域與尺寸單位）

- 輸配電業併聯審查意見書

- 地政機關意見書

- 其他文件：

- 區域共同設置：聯合聲明書、同區內或相毗鄰之證明文件、電源線設置之土地使用同意書、符合電業法第69條能源效率標準證明文件

- 轉供自用設置：聯合聲明書、共同投資之個別投資比例5%以上之證明文件、電力排放係數優於公用售電業證明文件、電源線設置之土地使用同意書

- 傳統水力、川流水力、生質能發電設備、廢棄物發電設備者：另附相關文件

- 環保署審查通過之環境影響說明書 (免附者須檢附證明文件)

- 能源使用說明書(免附者須檢附證明文件)

- 其他經主管機關指定文件

- 2,000瓩以上：自用發電設備設置許可函

- 不滿2,000瓩：自用發電設備設置許可函

施  工

設置完成後

提出申請

- 登記表

- 自用發電設備工作許可函影本

- 設備完工照片及平面配置圖、設備安裝廠商出具之裝置容量證明文件及其產品型錄、設備竣工試驗報告、內線圖、線路分布圖

- 主任技術員證件、輸配電業核發之完成併聯通知函、其他等文件

核發自用發電設備登記證

提出申請

- 申請書

- 附原登記證

- 檢附相關文件

重要事項變更

- 變更第4至9款：須先依許可程序辦理

換發自用發電設備登記證

審 查

- 用電計畫

- 佐證文件

備 查

備查

審查

≥2,000瓩

＜2,000瓩

副知

送件

自用發電設備工作許可申請階段

登記階段

變更登記

＜2,000瓩

≥2,000瓩

再生能源全自用者，免附

再生能源全自用者，免附

送件

送件

審 查

- 用電計畫

- 佐證文件

輸配電業、公用售電業

轉送
電業管制機關

副知

＜2,000瓩
核發許可函

≥2,000瓩
核發許可函

審查

送件

＜2,000瓩
核發

≥2,000瓩
核發

輸配電業、公用售電業

副知

副知

審查

≥2,000瓩

送件

備查

＜2,000瓩

審查

＜2,000瓩
核發

輸配電業、公用售電業

≥2,000瓩
核發

副知

副知

送件