輸配電業申請設置審查及作業流程

籌設或擴建審查流程圖

| 業者 | 電業管制機關 | 相關單位及委員 |
| --- | --- | --- |
| 提出申請 補充及修正資料 否 繳交審查費 依會議紀錄修正計畫書送本局審查 修正及補充資料 完成擴建許可 | 審查 是否符合規定 是 安排現場勘查 繕發開會通知單 現勘 繕發會議紀錄 函請委員及相關單位複審 請業者辦理 准予登記備案 | 由事業所屬機關 核轉電業管制機關審查 相關單位及委員出具審查意見 相關單位及委員 有無意見 有 相關單位及委員 無 - 輸配電專案計畫書。 - 環境影響評估證明文件。 - 事業所屬機關同意函。 - 變電所廠址土地開發同意證明文件及地政機關意見書。 |

施工許可審查流程圖

| 業者 | 電業管制機關 | 相關單位及委員 |
| --- | --- | --- |
| 提出申請 補充及修正資料 否 回復辦理情形 修正及補充資料 完成施工許可 | 初步文件審查 是否符合規定 書面審查通知 繕發審查意見 函請委員及相關 單位複審 繕發複審意見 是 核發工作許可證 | 出具審查意見 有無意見 有 無 - 工程計畫書（含初步圖樣及規範書）。 - 變電所廠址土地完成變更或容許使用證明文件。 - 變電所廠址土地使用同意證明文件。 |

核發輸配電業執照審查流程圖

| 業者 | 電業管制機關 | 相關單位及委員 |
| --- | --- | --- |
| 提出申請 補充及修正資料 否 繳交審查費 依會議紀錄修正計畫書送本局審查 修正及補充資料 完成立給照 繳交登記費 | 審查 是否符合規定 是 安排現場竣工查驗 繕發開會通知單 竣工查驗現勘 繕發會議紀錄 函請委員及相關單位複審 請業者辦理 准予登記備案 | 由事業所屬機關 核轉電業管制機關審查 相關單位及委員出具審查意見 相關單位及委員 有無意見 有 相關單位及委員 無 - 經營計畫書。 - 工程概要表。 - 電業主任技術員資格證明文件。 |