附表3

石油業儲油設備代行檢查機構

「油槽延長內部檢查年限」評估報告

儲油設備單位：                           評估日期：   年    月    日

| 油槽統一編號： | 油槽容量： | 油槽型式： |  | 油槽啟用日期： |  | 油品種類： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應 審 查 之 書 面 文 件 |  |  | 文件是否齊全 |  | 評 估 意 見 |  |
| 一、「油槽延長內部檢查年限」申請表 |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 二、構造詳圖 |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 三、檢查紀錄： 1、代行檢查紀錄 2、自動檢查紀錄 3、基礎沉陷紀錄 |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  |  |
| 四、底板腐蝕率與剩餘壽命計算書 |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 評估結果： □不同意延長內部檢查年限 □同意延長內部檢查年限至民國 年 月 日 評估說明： |  |  |  |  |  |  |

### 代行檢查員：             代檢業務主管：             代檢機構簽章：

「申請油槽延長內部檢查年限」作業流程圖

代檢機構審查作業流程圖

評定檢查年限

簽署評估報告

函送石油業者評估報告

油槽檢查期限屆滿前六個月提出

代檢機構書面審核

是

退件

文件是否齊全

否

代行檢查員審查書面資料

現場實地檢查或勘查

函復石油業者

石油業者檢具評估報告及申請表向地方主管機關申請延長

主管機關審核作業流程圖

地方主管機關書面審核

文件是否齊全

否

是

核定延長內部檢查年限

退件