附表二

| 區分 | 至第一類保護物之安全距離 (單位:公尺) | 至第二類保護物之安全距離 (單位:公尺) | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加氣站儲氣槽 | L2以上 | L6以上未滿L5 | 應有第四項第一款及第三款規定之設施。 |
|  | L3以上未滿L2 | L6以上 |  |
|  | L1以上 | L5以上未滿L4 | 下列二者擇一設置： 一、第四項第一款及第三款規定之設施。 二、第四項第二款及第三款規定之設施。 |
|  | L2以上未滿L1 | L5以上 |  |
| 一、儲氣槽自其外緣至第一類保護物，應至少保持L1以上之距離。 二、儲氣槽自其外緣至第二類保護物，應至少保持L4以上之距離。 三、前二項設有相關安全措施者，得縮短其安全距離。 |  |  |  |