加氣站三個月定期自動檢查紀錄表

年　月　日　　天氣　　氣溫　　檢查人　　站長

| 項次 | 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 備註或改善、處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液位計 | 1.□與滑管計比較正常 | 目視、手動 |  |
| 二 | 安全閥 | 1.□設定壓力明顯標示 | 目 視 |  |
| 三 | 安全閥之排放管 | 1.□耐震構造良好 | 目視、手動 |  |
| 四 | 釋壓閥 | 1.□按裝部位良好 | 目 視 |  |
| 五 | 緊急遮斷裝置 | 1.□按裝部位良好 | 目 視 |  |
| 六 | 電氣設備 | 1.□配線良好 | 目視、手動 |  |
| 七 | 靜電消除裝置 | 1.□配管（接頭）導電性良好 接地電阻總合 Ω 避雷針 Ω | 實地測試 |  |
| 八 | 漏氣偵測及 警報裝置 | 1.□加氣機電源切斷功能良好 | 目視、手動 |  |
| 九 | 通風換氣裝置 | 1.□運轉正常 | 目 視 |  |
| 十 | 緊急通報設備 | 1.□設備功能良好 | 目視、手動 |  |
| 十 一 | 設備安全距離 | 1.□設備安全距離符合規定 | 實地測試 |  |
| 十 二 | 搶修器材 | 1.□照明燈具及搶修器材數量相符 2.□燈具、器材位置固定、保管良好 | 目 視 目視、手動 |  |
| 十 三 | 空氣壓縮機 | 1.□壓力正常 2.□開關位置正確 | 目視、手動目 視 |  |

說明：一、檢查結果良好或正常，在□作ˇ記號；不良作×記號；即時改善作⊕記號。不良或改善、處理應作紀錄。

二、本表應保存三年。

三、檢測方式若為委外者，應於其右側一欄「備註或改善、處理情形」中加註委外檢測報告書頁碼。