附表1       儲油設備代行檢查機構應置備之檢查設備及器具

| 一、檢查用具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 稱 | 用 途 | 數 量 | 備 註 |
| 1、安全銅鎚 | 鎚擊試驗 | 2 |  |
| 2、超音波測厚儀 | 量測設備厚度 | 3 |  |
| 3、接地電阻測試計 | 量測接地電阻 | 2 |  |
| 4、深度計 | 量測點腐蝕深度 | 2 |  |
| 5、磁軛 | 磁粒檢測 | 1 |  |
| 6、液滲材料 | 液滲檢測 | 1 |  |
| 7、測爆器 | 偵測儲槽內油氣含量 | 2 |  |
| 二、安全用具 |  |  |  |
| 名 稱 | 用 途 | 數 量 | 備 註 |
| 1、安全工具 | 現場作業安全用 | 2 |  |
| 2、安全索 | 現場作業安全用 | 2 |  |
| 3、安全帽 | 現場作業安全用 | 2 |  |
| 4、安全鞋 | 現場作業安全用 | 2 |  |