**2020-2025年離岸風電可併網點及併網量(競價作業程序)**

| 各縣市 | 併網點 | 電壓層級(kV) | 各年度新增併網量(MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 既設電網(註2) | 2021年12月底 | 2022年12月底 | 2023年12月底 | 2024年12月底 | 2025年12月底 | 合計 |
| 新北市 | 沙崙D/S | 161 | 550 | - | - | - | - | - | 550 |
| 桃園市 | 笨港S/S | 69 | 156 | - | - | - | - | - | 156 |
| 塘尾D/S | 161 | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 榮成D/S | 161 | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 新竹縣 | 朝山D/S | 161 | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 苗栗縣 | 營盤D/S | 161 | 132 | - | - | - | - | - | 132 |
| 苗栗P/S | 161或69 | 224 | - | - | - | - | - | 224 |
| 彰化縣 | 彰一(甲)開閉所 | 161 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 彰一(乙)開閉所 | 161 | - | - | - | 48 | 52 | - | 100 |
| 彰工升壓站(註) | 345 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 161 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 永興開閉所 | 161 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 雲林縣 | 四湖D/S | 161 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 台西D/S | 161 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 全台合計 | - | - | 2,074 | - | - | 48 | 52 | 4,640 | 6,814 |

註: 彰工升壓站161kV側至多可併1,000MW，倘若161kV無併網需求，則345kV側可併2,000MW， 合計彰工升壓站為2,000MW。