**113年度國內天然氣安全存量**

|  |  |
| --- | --- |
| **月份** | **進口事業平均存量天數** |
| 1 | 10.3 |
| 2 | 10.8 |
| 3 | 11.2 |

備註:依據「天然氣生產或進口事業自備儲槽容量」規定，天然氣進口事業113年事業存量天數不得低於8天之安全存量天數。