**109年度國內天然氣安全存量**

|  |  |
| --- | --- |
| **月份** | **進口事業平均存量天數** |
| 1 | 11.3 |
| 2 | 10.6 |
| 3 | 11.5 |
| 4 | 10.7 |
| 5 | 11.1 |
| 6 | 11.0 |
| 7 | 11.3 |
| 8 | 12.1 |
| 9 | 11.8 |
| 10 | 11.9 |
| 11 | 11.0 |
| 12 | 10.2 |

備註:依據「天然氣生產或進口事業自備儲槽容量」規定，天然氣進口事業109年事業存量天數不得低於7天之安全存量天數。