## 全國
3-02.發電裝置容量（全國_數量）					3-02.發電裝置容量（全國_占比）
Installed Capacity (National_Quantity)					Installed Capacity (National_%)
				單位：千瓩					單位：百分比
				Unit：MW					Unit：%
年別 / Year	總計	抽蓄水力	火力 Thermal				核能	再生能源 Renewable Energy					年別 / Year	總計	抽蓄水力	火力 Thermal				核能	再生能源 Renewable Energy
			合計	燃煤	燃油	燃氣		合計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力	生質能	廢棄物				合計	燃煤	燃油	燃氣		合計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力	生質能	廢棄物
	Grand / Total	Pumped / Storage	Total	Coal- / Fired	Oil- / Fired	LNG- / Fired	Nuclear	Total	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind	Biomass	Waste		Grand / Total	Pumped / Storage	Total	Coal- / Fired	Oil- / Fired	LNG- / Fired	Nuclear	Total	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind	Biomass	Waste
2003	40,086.0	2,602.0	29,810.9	16,137.7	4,571.8	9,101.5	5,144.0	2,529.1	1,908.8	-	0.5	8.5	99.0	512.4	2003	100.00	6.49	74.37	40.26	11.41	22.70	12.83	6.31	4.76	-	0.00	0.02	0.25	1.28
2004	41,936.5	2,602.0	31,632.3	16,432.8	4,578.0	10,621.5	5,144.0	2,558.2	1,909.7	-	0.6	8.5	97.6	541.8	2004	100.00	6.20	75.43	39.19	10.92	25.33	12.27	6.10	4.55	-	0.00	0.02	0.23	1.29
2005	43,137.4	2,602.0	32,783.4	17,028.1	4,605.7	11,149.7	5,144.0	2,608.0	1,909.7	-	1.0	23.9	89.5	583.8	2005	100.00	6.03	76.00	39.47	10.68	25.85	11.92	6.05	4.43	-	0.00	0.06	0.21	1.35
2006	45,020.5	2,602.0	34,563.7	18,232.0	4,548.3	11,783.5	5,144.0	2,710.7	1,909.7	-	1.4	102.0	88.1	609.5	2006	100.00	5.78	76.77	40.50	10.10	26.17	11.43	6.02	4.24	-	0.00	0.23	0.20	1.35
2007	45,848.6	2,602.0	35,283.6	17,903.5	4,575.7	12,804.5	5,144.0	2,818.9	1,921.3	-	2.4	186.0	86.8	622.5	2007	100.00	5.68	76.96	39.05	9.98	27.93	11.22	6.15	4.19	-	0.01	0.41	0.19	1.36
2008	46,324.6	2,602.0	35,675.5	17,846.1	4,553.9	13,275.5	5,144.0	2,903.2	1,938.0	-	5.6	250.4	86.8	622.5	2008	100.00	5.62	77.01	38.52	9.83	28.66	11.10	6.27	4.18	-	0.01	0.54	0.19	1.34
2009	47,921.0	2,602.0	37,145.0	17,898.1	4,481.4	14,765.5	5,144.0	3,030.0	1,937.0	-	9.5	374.3	86.8	622.5	2009	100.00	5.43	77.51	37.35	9.35	30.81	10.73	6.32	4.04	-	0.02	0.78	0.18	1.30
2010	48,843.5	2,602.0	37,900.4	17,988.6	4,185.1	15,726.7	5,144.0	3,197.1	1,977.5	-	34.6	475.9	86.8	622.5	2010	100.00	5.33	77.60	36.83	8.57	32.20	10.53	6.55	4.05	-	0.07	0.97	0.18	1.27
2011	48,753.2	2,602.0	37,608.1	17,988.6	3,884.1	15,735.4	5,144.0	3,399.1	2,040.8	-	129.9	522.7	81.3	624.4	2011	100.00	5.34	77.14	36.90	7.97	32.28	10.55	6.97	4.19	-	0.27	1.07	0.17	1.28
2012	48,379.1	2,602.0	37,039.1	17,417.6	3,886.1	15,735.4	5,144.0	3,594.0	2,081.3	-	231.3	571.0	81.3	629.1	2012	100.00	5.38	76.56	36.00	8.03	32.53	10.63	7.43	4.30	-	0.48	1.18	0.17	1.30
2013	48,798.8	2,602.0	37,237.0	17,436.2	3,875.0	15,925.8	5,144.0	3,815.9	2,081.3	-	409.9	614.2	81.3	629.1	2013	100.00	5.33	76.31	35.73	7.94	32.64	10.54	7.82	4.27	-	0.84	1.26	0.17	1.29
2014	48,412.8	2,602.0	36,602.0	16,801.5	3,832.1	15,968.4	5,144.0	4,064.9	2,081.3	-	636.0	637.2	81.3	629.1	2014	100.00	5.37	75.60	34.70	7.92	32.98	10.63	8.40	4.30	-	1.31	1.32	0.17	1.30
2015	48,665.5	2,602.0	36,590.1	16,789.6	3,832.1	15,968.4	5,144.0	4,329.4	2,089.3	-	884.3	646.7	80.0	629.1	2015	100.00	5.35	75.19	34.50	7.87	32.81	10.57	8.90	4.29	-	1.82	1.33	0.16	1.29
2016	49,579.4	2,602.0	37,107.8	17,609.6	3,829.8	15,668.4	5,144.0	4,725.6	2,089.3	-	1,245.1	682.1	80.0	629.1	2016	100.00	5.25	74.85	35.52	7.72	31.60	10.38	9.53	4.21	-	2.51	1.38	0.16	1.27
2017	49,285.9	2,602.0	36,281.4	18,350.9	3,026.0	14,904.6	5,144.0	5,258.5	2,089.3	-	1,767.7	692.4	80.0	629.1	2017	100.00	5.28	73.61	37.23	6.14	30.24	10.44	10.67	4.24	-	3.59	1.40	0.16	1.28
2018	52,665.8	2,602.0	39,300.5	19,325.1	3,081.7	16,893.6	4,508.0	6,255.3	2,091.5	0.0	2,738.1	713.2	80.6	631.9	2018	100.00	4.94	74.62	36.69	5.85	32.08	8.56	11.88	3.97	0.00	5.20	1.35	0.15	1.20
2019	56,138.5	2,602.0	41,866.1	21,008.2	3,071.7	17,786.2	3,872.0	7,798.4	2,092.5	0.3	4,149.5	845.2	79.0	631.9	2019	100.00	4.63	74.58	37.42	5.47	31.68	6.90	13.89	3.73	0.00	7.39	1.51	0.14	1.13
2020	57,821.9	2,602.0	41,781.9	21,008.2	2,095.1	18,678.7	3,872.0	9,566.0	2,093.2	0.3	5,817.2	937.1	86.2	631.9	2020	100.00	4.50	72.26	36.33	3.62	32.30	6.70	16.54	3.62	0.00	10.06	1.62	0.15	1.09
2021	59,400.7	2,602.0	42,301.8	20,994.5	2,091.6	19,215.7	2,887.0	11,609.9	2,093.9	4.5	7,700.2	1,094.2	85.2	631.9	2021	100.00	4.38	71.21	35.34	3.52	32.35	4.86	19.55	3.53	0.01	12.96	1.84	0.14	1.06
2022	61,943.0	2,602.0	42,322.1	20,994.5	2,106.0	19,221.7	2,887.0	14,131.9	2,098.0	5.4	9,723.7	1,581.1	91.7	631.9	2022	100.00	4.20	68.32	33.89	3.40	31.03	4.66	22.81	3.39	0.01	15.70	2.55	0.15	1.02
2023	64,044.6	2,602.0	41,584.7	20,504.4	2,107.5	18,972.8	1,902.0	17,955.9	2,103.7	7.3	12,417.7	2,678.0	82.8	666.5	2023	100.00	4.06	64.93	32.02	3.29	29.62	2.97	28.04	3.28	0.01	19.39	4.18	0.13	1.04
較上年 / 變動率(%) / Annual / Change	3.39	-	- 1.74	- 2.33	0.07	- 1.29	- 34.12	27.06	0.27	33.77	27.70	69.38	- 9.76	5.47	較上年差異 / （百分點） / Percentage / Point	-	- 0.14	- 3.39	- 1.88	- 0.11	- 1.41	- 1.69	5.22	- 0.10	0.00	3.69	1.63	- 0.02	0.02

## 台電
3-02.發電裝置容量（台電_數量）					3-02.發電裝置容量（台電_占比）
Installed Capacity (Taipower_Quantity)					Installed Capacity (Taipower_%)
				單位：千瓩					單位：百分比
				Unit：MW					Unit：%
年別 / Year	合計	抽蓄水力	火力 Thermal				核能	再生能源 Renewable Energy					年別 / Year	合計	抽蓄水力	火力 Thermal				核能	再生能源 Renewable Energy
			小計	燃煤	燃油	燃氣		小計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力				小計	燃煤	燃油	燃氣		小計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力
	Total	Pumped / Storage	Subtotal	Coal- / Fired	Oil- / Fired	LNG- / Fired	Nuclear	Subtotal	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind		Total	Pumped / Storage	Subtotal	Coal- / Fired	Oil- / Fired	LNG- / Fired	Nuclear	Subtotal	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind
2003	27,533.9	2,602.0	17,885.5	8,100.0	3,562.9	6,222.6	5,144.0	1,902.4	1,900.0	-	-	2.4	2003	68.69	6.49	44.62	20.21	8.89	15.52	12.83	4.75	4.74	-	-	0.01
2004	27,591.1	2,602.0	17,943.7	8,100.0	3,571.1	6,272.6	5,144.0	1,901.4	1,899.0	-	-	2.4	2004	65.79	6.20	42.79	19.31	8.52	14.96	12.27	4.53	4.53	-	-	0.01
2005	28,893.9	2,602.0	19,231.1	8,650.0	3,608.7	6,972.4	5,144.0	1,916.8	1,899.0	-	-	17.8	2005	66.98	6.03	44.58	20.05	8.37	16.16	11.92	4.44	4.40	-	-	0.04
2006	30,093.7	2,602.0	20,400.9	9,200.0	3,609.7	7,591.2	5,144.0	1,946.8	1,899.0	-	-	47.8	2006	66.84	5.78	45.31	20.44	8.02	16.86	11.43	4.32	4.22	-	-	0.11
2007	30,792.5	2,602.0	21,015.7	8,800.0	3,609.7	8,606.0	5,144.0	2,030.8	1,899.0	-	-	131.8	2007	67.16	5.68	45.84	19.19	7.87	18.77	11.22	4.43	4.14	-	-	0.29
2008	31,263.5	2,602.0	21,486.7	8,800.0	3,609.7	9,077.0	5,144.0	2,030.8	1,899.0	-	-	131.8	2008	67.49	5.62	46.38	19.00	7.79	19.59	11.10	4.38	4.10	-	-	0.28
2009	32,311.0	2,602.0	22,487.2	8,800.0	3,610.2	10,077.0	5,144.0	2,077.8	1,898.0	-	-	179.8	2009	67.43	5.43	46.93	18.36	7.53	21.03	10.73	4.34	3.96	-	-	0.38
2010	32,944.2	2,602.0	23,010.0	8,800.0	3,625.6	10,584.4	5,144.0	2,188.2	1,938.5	-	0.5	249.2	2010	67.45	5.33	47.11	18.02	7.42	21.67	10.53	4.48	3.97	-	0.00	0.51
2011	32,758.4	2,602.0	22,717.7	8,800.0	3,324.6	10,593.1	5,144.0	2,294.7	2,001.8	-	6.1	286.8	2011	67.19	5.34	46.60	18.05	6.82	21.73	10.55	4.71	4.11	-	0.01	0.59
2012	32,204.8	2,602.0	22,119.7	8,200.0	3,326.6	10,593.1	5,144.0	2,339.1	2,042.2	-	10.1	286.8	2012	66.57	5.38	45.72	16.95	6.88	21.90	10.63	4.83	4.22	-	0.02	0.59
2013	32,218.0	2,602.0	22,132.5	8,200.0	3,325.4	10,607.1	5,144.0	2,339.5	2,042.2	-	10.5	286.8	2013	66.02	5.33	45.35	16.80	6.81	21.74	10.54	4.79	4.18	-	0.02	0.59
2014	31,651.0	2,602.0	21,560.5	7,600.0	3,325.4	10,635.1	5,144.0	2,344.5	2,042.2	-	15.5	286.8	2014	65.38	5.37	44.53	15.70	6.87	21.97	10.63	4.84	4.22	-	0.03	0.59
2015	31,668.9	2,602.0	21,560.5	7,600.0	3,325.4	10,635.1	5,144.0	2,362.4	2,050.2	-	18.2	294.0	2015	65.07	5.35	44.30	15.62	6.83	21.85	10.57	4.85	4.21	-	0.04	0.60
2016	32,466.6	2,602.0	22,358.2	8,400.0	3,323.1	10,635.1	5,144.0	2,362.4	2,050.2	-	18.2	294.0	2016	65.48	5.25	45.10	16.94	6.70	21.45	10.38	4.76	4.14	-	0.04	0.59
2017	31,749.8	2,602.0	21,641.4	9,200.0	2,570.1	9,871.3	5,144.0	2,362.4	2,050.2	-	18.2	294.0	2017	64.42	5.28	43.91	18.67	5.21	20.03	10.44	4.79	4.16	-	0.04	0.60
2018	33,414.6	2,602.0	23,933.0	10,000.0	2,569.1	11,363.9	4,508.0	2,371.6	2,050.2	-	18.2	303.2	2018	63.45	4.94	45.44	18.99	4.88	21.58	8.56	4.50	3.89	-	0.03	0.58
2019	35,385.7	2,602.0	26,425.6	11,600.0	2,569.1	12,256.5	3,872.0	2,486.1	2,050.2	-	123.6	312.4	2019	63.03	4.63	47.07	20.66	4.58	21.83	6.90	4.43	3.65	-	0.22	0.56
2020	35,455.5	2,602.0	26,341.4	11,600.0	1,592.5	13,149.0	3,872.0	2,640.0	2,050.3	-	277.4	312.4	2020	61.32	4.50	45.56	20.06	2.75	22.74	6.70	4.57	3.55	-	0.48	0.54
2021	34,570.8	2,602.0	26,341.4	11,600.0	1,592.5	13,149.0	2,887.0	2,740.4	2,050.3	-	283.8	406.2	2021	58.20	4.38	44.35	19.53	2.68	22.14	4.86	4.61	3.45	-	0.48	0.68
2022	34,587.2	2,602.0	26,341.4	11,600.0	1,592.5	13,149.0	2,887.0	2,756.7	2,054.3	-	287.1	415.2	2022	55.84	4.20	42.53	18.73	2.57	21.23	4.66	4.45	3.32	-	0.46	0.67
2023	32,813.9	2,602.0	25,522.3	11,100.0	1,592.5	12,829.8	1,902.0	2,787.7	2,059.8	0.8	287.8	439.2	2023	51.24	4.06	39.85	17.33	2.49	20.03	2.97	4.35	3.22	0.00	0.45	0.69
較上年 / 變動率(%) / Annual / Change	- 5.13	-	- 3.11	- 4.31	-	- 2.43	- 34.12	1.12	0.27	-	0.23	5.78	較上年差異 / （百分點） / Percentage / Point	- 4.60	- 0.14	- 2.67	- 1.40	- 0.08	- 1.19	- 1.69	- 0.10	- 0.10	0.00	- 0.01	0.02

## 民營電廠
3-02.發電裝置容量（民營電廠_數量）					3-02.發電裝置容量（民營電廠_占比）
Installed Capacity (IPP_Quantity)					Installed Capacity (IPP_%)
				單位：千瓩					單位：百分比
				Unit：MW					Unit：%
年別 / Year	合計	火力 Thermal			再生能源 Renewable Energy					年別 / Year	合計	火力 Thermal			再生能源 Renewable Energy
		小計	燃煤	燃氣	小計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力			小計	燃煤	燃氣	小計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力
	Total	Subtotal	Coal- / Fired	LNG- / Fired	Subtotal	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind		Total	Subtotal	Coal- / Fired	LNG- / Fired	Subtotal	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind
2003	5,758.8	5,750.0	3,100.0	2,650.0	8.8	8.8	-	-	-	2003	14.37	14.34	7.73	6.61	0.02	0.02	-	-	-
2004	7,230.7	7,220.0	3,100.0	4,120.0	10.7	10.7	-	-	-	2004	17.24	17.22	7.39	9.82	0.03	0.03	-	-	-
2005	7,230.7	7,220.0	3,100.0	4,120.0	10.7	10.7	-	-	-	2005	16.76	16.74	7.19	9.55	0.02	0.02	-	-	-
2006	7,280.5	7,220.0	3,100.0	4,120.0	60.5	10.7	-	-	49.8	2006	16.17	16.04	6.89	9.15	0.13	0.02	-	-	0.11
2007	7,292.1	7,220.0	3,100.0	4,120.0	72.1	22.3	-	-	49.8	2007	15.90	15.75	6.76	8.99	0.16	0.05	-	-	0.11
2008	7,373.2	7,220.0	3,100.0	4,120.0	153.2	39.0	-	-	114.2	2008	15.92	15.59	6.69	8.89	0.33	0.08	-	-	0.25
2009	7,939.1	7,710.0	3,100.0	4,610.0	229.1	39.0	-	-	190.1	2009	16.57	16.09	6.47	9.62	0.48	0.08	-	-	0.40
2010	7,971.3	7,710.0	3,100.0	4,610.0	261.3	39.0	-	-	222.3	2010	16.32	15.79	6.35	9.44	0.53	0.08	-	-	0.46
2011	7,980.5	7,710.0	3,100.0	4,610.0	270.5	39.0	-	-	231.5	2011	16.37	15.81	6.36	9.46	0.55	0.08	-	-	0.47
2012	8,028.9	7,710.0	3,100.0	4,610.0	318.9	39.1	-	-	279.8	2012	16.60	15.94	6.41	9.53	0.66	0.08	-	-	0.58
2013	8,081.3	7,710.0	3,100.0	4,610.0	371.3	39.1	-	9.2	323.0	2013	16.56	15.80	6.35	9.45	0.76	0.08	-	0.02	0.66
2014	8,110.5	7,710.0	3,100.0	4,610.0	400.5	39.1	-	15.5	346.0	2014	16.75	15.93	6.40	9.52	0.83	0.08	-	0.03	0.71
2015	8,119.2	7,710.0	3,100.0	4,610.0	409.2	39.1	-	21.8	348.3	2015	16.68	15.84	6.37	9.47	0.84	0.08	-	0.04	0.72
2016	8,162.8	7,710.0	3,100.0	4,610.0	452.8	39.1	-	30.1	383.7	2016	16.46	15.55	6.25	9.30	0.91	0.08	-	0.06	0.77
2017	8,196.4	7,710.0	3,100.0	4,610.0	486.4	39.1	-	53.3	394.0	2017	16.63	15.64	6.29	9.35	0.99	0.08	-	0.11	0.80
2018	8,732.4	8,216.3	3,110.3	5,106.0	516.1	41.3	-	69.3	405.5	2018	16.58	15.60	5.91	9.70	0.98	0.08	-	0.13	0.77
2019	8,914.0	8,216.3	3,110.3	5,106.0	697.7	42.3	-	127.7	527.8	2019	15.88	14.64	5.54	9.10	1.24	0.08	-	0.23	0.94
2020	9,682.4	8,216.3	3,110.3	5,106.0	1,466.1	42.2	-	805.5	618.5	2020	16.75	14.21	5.38	8.83	2.54	0.07	-	1.39	1.07
2021	11,164.7	8,753.3	3,110.3	5,643.0	2,411.4	42.2	4.2	1,683.4	681.7	2021	18.80	14.74	5.24	9.50	4.06	0.07	0.01	2.83	1.15
2022	12,156.4	8,753.3	3,110.3	5,643.0	3,403.1	42.2	4.2	2,197.2	1,159.6	2022	19.63	14.13	5.02	9.11	5.49	0.07	0.01	3.55	1.87
2023	13,595.9	8,763.3	3,120.3	5,643.0	4,832.6	42.2	4.2	2,553.7	2,232.6	2023	21.23	13.68	4.87	8.81	7.55	0.07	0.01	3.99	3.49
較上年 / 變動率(%) / Annual / Change	11.84	0.11	0.32	-	42.01	-	-	16.22	92.54	較上年差異 / （百分點） / Percentage / Point	1.60	- 0.45	- 0.15	- 0.30	2.05	- 0.00	- 0.00	0.44	1.61

## 自用發電設備
3-02.發電裝置容量（自用發電設備_數量）					3-02.發電裝置容量（自用發電設備_占比）
Installed Capacity (Autoproducers_Quantity)					Installed Capacity (Autoproducers_%)
				單位：千瓩					單位：百分比
				Unit：MW					Unit：%
年別 / Year	合計	火力 Thermal				再生能源 Renewable Energy					年別 / Year	合計	火力 Thermal				再生能源 Renewable Energy
		小計	燃煤	燃油	燃氣	小計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力	生質能	廢棄物			小計	燃煤	燃油	燃氣	小計	慣常水力	地熱	太陽光電	風力	生質能	廢棄物
	Total	Subtotal	Coal- / Fired	Oil- / Fired	LNG- / Fired	Subtotal	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind	Biomass	Waste		Total	Subtotal	Coal- / Fired	Oil- / Fired	LNG- / Fired	Subtotal	Hydro	Geothermal	Solar / PV	Wind	Biomass	Waste
2003	6,793.4	6,175.4	4,937.7	1,008.9	228.9	618.0	-	-	0.5	6.1	99.0	512.4	2003	16.95	15.41	12.32	2.52	0.57	1.54	-	-	0.00	0.02	0.25	1.28
2004	7,114.7	6,468.6	5,232.8	1,006.9	228.9	646.1	-	-	0.6	6.1	97.6	541.8	2004	16.97	15.42	12.48	2.40	0.55	1.54	-	-	0.00	0.01	0.23	1.29
2005	7,012.8	6,332.3	5,278.1	997.0	57.3	680.4	-	-	1.0	6.1	89.5	583.8	2005	16.26	14.68	12.24	2.31	0.13	1.58	-	-	0.00	0.01	0.21	1.35
2006	7,646.2	6,942.8	5,932.0	938.6	72.3	703.4	-	-	1.4	4.4	88.1	609.5	2006	16.98	15.42	13.18	2.08	0.16	1.56	-	-	0.00	0.01	0.20	1.35
2007	7,764.0	7,047.9	6,003.5	966.0	78.5	716.1	-	-	2.4	4.4	86.8	622.5	2007	16.93	15.37	13.09	2.11	0.17	1.56	-	-	0.01	0.01	0.19	1.36
2008	7,688.0	6,968.8	5,946.1	944.2	78.5	719.2	-	-	5.6	4.4	86.8	622.5	2008	16.60	15.04	12.84	2.04	0.17	1.55	-	-	0.01	0.01	0.19	1.34
2009	7,670.9	6,947.8	5,998.1	871.2	78.5	723.1	-	-	9.5	4.4	86.8	622.5	2009	16.01	14.50	12.52	1.82	0.16	1.51	-	-	0.02	0.01	0.18	1.30
2010	7,928.1	7,180.4	6,088.6	559.5	532.3	747.7	-	-	34.1	4.4	86.8	622.5	2010	16.23	14.70	12.47	1.15	1.09	1.53	-	-	0.07	0.01	0.18	1.27
2011	8,014.3	7,180.4	6,088.6	559.5	532.3	834.0	-	-	123.8	4.4	81.3	624.4	2011	16.44	14.73	12.49	1.15	1.09	1.71	-	-	0.25	0.01	0.17	1.28
2012	8,145.4	7,209.4	6,117.6	559.5	532.3	936.0	-	-	221.2	4.4	81.3	629.1	2012	16.84	14.90	12.65	1.16	1.10	1.93	-	-	0.46	0.01	0.17	1.30
2013	8,499.5	7,394.5	6,136.2	549.6	708.7	1,105.1	-	-	390.2	4.4	81.3	629.1	2013	17.42	15.15	12.57	1.13	1.45	2.26	-	-	0.80	0.01	0.17	1.29
2014	8,651.3	7,331.5	6,101.5	506.7	723.3	1,319.8	-	-	605.0	4.4	81.3	629.1	2014	17.87	15.14	12.60	1.05	1.49	2.73	-	-	1.25	0.01	0.17	1.30
2015	8,877.3	7,319.6	6,089.6	506.7	723.3	1,557.7	-	-	844.2	4.4	80.0	629.1	2015	18.24	15.04	12.51	1.04	1.49	3.20	-	-	1.73	0.01	0.16	1.29
2016	8,949.9	7,039.6	6,109.6	506.7	423.3	1,910.3	-	-	1,196.7	4.4	80.0	629.1	2016	18.05	14.20	12.32	1.02	0.85	3.85	-	-	2.41	0.01	0.16	1.27
2017	9,339.7	6,930.0	6,050.9	455.9	423.3	2,409.7	-	-	1,696.2	4.4	80.0	629.1	2017	18.95	14.06	12.28	0.93	0.86	4.89	-	-	3.44	0.01	0.16	1.28
2018	10,518.8	7,151.2	6,214.8	512.6	423.8	3,367.7	-	0.0	2,650.6	4.5	80.6	631.9	2018	19.97	13.58	11.80	0.97	0.80	6.39	-	0.00	5.03	0.01	0.15	1.20
2019	11,838.7	7,224.2	6,297.8	502.6	423.8	4,614.5	-	0.3	3,898.3	5.0	79.0	631.9	2019	21.09	12.87	11.22	0.90	0.75	8.22	-	0.00	6.94	0.01	0.14	1.13
2020	12,684.1	7,224.2	6,297.8	502.6	423.8	5,459.9	0.7	0.3	4,734.4	6.3	86.2	631.9	2020	21.94	12.49	10.89	0.87	0.73	9.44	0.00	0.00	8.19	0.01	0.15	1.09
2021	13,665.2	7,207.0	6,284.1	499.1	423.8	6,458.1	1.5	0.3	5,733.0	6.3	85.2	631.9	2021	23.01	12.13	10.58	0.84	0.71	10.87	0.00	0.00	9.65	0.01	0.14	1.06
2022	15,199.4	7,227.4	6,284.1	513.5	429.8	7,972.0	1.5	1.2	7,239.4	6.3	91.7	631.9	2022	24.54	11.67	10.15	0.83	0.69	12.87	0.00	0.00	11.69	0.01	0.15	1.02
2023	17,634.7	7,299.1	6,284.1	515.0	500.0	10,335.6	1.7	2.2	9,576.2	6.2	82.8	666.5	2023	27.54	11.40	9.81	0.80	0.78	16.14	0.00	0.00	14.95	0.01	0.13	1.04
較上年 / 變動率(%) / Annual / Change	16.02	0.99	-	0.28	16.36	29.65	15.27	80.06	32.28	- 1.05	- 9.76	5.47	較上年差異 / （百分點） / Percentage / Point	3.00	- 0.27	- 0.33	- 0.02	0.09	3.27	0.00	0.00	3.27	- 0.00	- 0.02	0.02