檢驗維護業應備工具設備表

| 編號 | 工具設備名稱及規格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 絕緣油耐壓試驗器(50kV) | 台 | 1 |
| 二 | 電驛試驗器（能試電流、電壓、時間） | 套 | 1 |
| 三 | 高阻絕緣試驗器（DC 2000V以上） | 具 | 1 |
| 四 | 高阻絕緣試驗器（DC 500V以上） | 具 | 2 |
| 五 | 接地電阻試驗器(0~1000Ω) | 具 | 2 |
| 六 | 勾式電壓電流計(600V. 600A) | 具 | 2 |
| 七 | 電壓電流記錄計 | 具 | 1 |
| 八 | 三用電表 | 具 | 5 |
| 九 | 電力因數絕緣試驗器（AC 2.5kV以上） | 套 | 1 |
| 十 | 低電阻試驗器（0～60mΩ、10A以上） | 具 | 1 |
| 十一 | 直流高壓試驗器（DC：0～80kV以上） | 套 | 1 |
| 十二 | 工作用絕緣安全帽(20kV) | 個 | 15 |
| 十三 | 工作用高壓絕緣手套(30kV) | 雙 | 5 |
| 十四 | 高壓操作棒(25~70 kV) | 支 | 3 |
| 十五 | 高壓驗電筆(AC3kV~25kV) | 支 | 3 |
| 十六 | 安全腰帶 | 條 | 3 |