附表一

公用天然氣事業供應之天然氣添加嗅劑之種類、濃度表

|  |  |
| --- | --- |
| 嗅劑種類 | 濃度  (毫克/立方公尺) |
| 第三丁基硫醇 (Tertiary Butyl Mercaptan,100%) | 6~15 |
| 第三丁基硫醇(Tertiary Butyl Mercaptan,50%)  硫化二甲基(Dimethyl Sulfide, 50%) | 8~15 |
| 第三丁基硫醇(Tertiary Butyl Mercaptan,30%)  硫化二甲基(Dimethyl Sulfide,15%)  碳氫化合物 (Hydrocarbons,55%) | 20~80 |