【輸配電業】

目錄

[壹、簡明月報 1](#_Toc497749279)

[一、輸配電業之每月輸配電報告 1](#_Toc497749280)

[表1-1 系統負載 2](#_Toc497749281)

[表1-2 每日備轉容量彙整 3](#_Toc497749282)

[表1-3 未來兩個月電力供需預測 5](#_Toc497749283)

[表1-4 系統穩定度 6](#_Toc497749284)

[表1-5 線路損失率 7](#_Toc497749285)

[二、收支實績比較表 8](#_Toc497749286)

[貳、年報 9](#_Toc497749287)

[一、輸配電業之年度輸配電報告 9](#_Toc497749288)

[表2-1 系統負載 10](#_Toc497749289)

[表2-2 每月備轉容量彙整 11](#_Toc497749290)

[表2-3 系統可靠度 13](#_Toc497749291)

[表2-4 系統穩定度 14](#_Toc497749292)

[表2-5 線路損失率 16](#_Toc497749293)

[表2-6 瓶頸線路 17](#_Toc497749294)

[表2-7 尖峰電力供需 18](#_Toc497749295)

[二、輸配電業之年度輸配電設備報告 19](#_Toc497749296)

[表3-1 輸配電設備概況 20](#_Toc497749297)

[表3-2 變電所負載實績 21](#_Toc497749298)

[三、收支實績比較表 22](#_Toc497749299)

[四、年度財務報告＊ 23](#_Toc497749300)

[五、最近五年度之資產負債表＊ 23](#_Toc497749301)

[六、最近五年度之綜合損益表＊ 26](#_Toc497749302)

[七、最近五年度之財務分析表＊ 28](#_Toc497749303)

# 壹、簡明月報

簡明月報格式包含輸配電業當月之輸配電報告以及收支實績比較表。

## 一、輸配電業之每月輸配電報告

主要揭露系統輸配電情況，包含系統負載、備轉容量、電力供需預測、系統穩定度及線路損失等相關資訊。

| **項目** | **內容** | **表單編號** |
| --- | --- | --- |
| 1. 系統負載 | 當月系統尖峰負載、系統平均負載及負載率 | 1-1 |
| 1. 每日備轉容量 | 系統運轉淨尖峰能力、系統瞬時尖峰負載、備轉容量、備轉容量率。  另揭每月最高系統瞬時尖峰負載及每月最低備轉容量率（另說明備轉容量率低於6%之原因） | 1-2 |
| 1. 未來兩個月電力供需預測 | 未來兩個月系統運轉淨尖峰能力、系統瞬時尖峰負載、備轉容量、備轉容量率（以半個月為單位） | 1-3 |
| 1. 系統穩定度 | 依照輸電系統、配電系統填報系統穩定度指標，包含暫態穩定度、穩態穩定度、小訊號穩定度等 | 1-4 |
| 1. 線路損失率 | 依輸電系統、配電系統填報線路損失量及損失率之單月實績值和累計值（另說明線路損失量及損失率為負值之原因） | 1-5 |

表1-1 系統負載

民國○○○年○○月份

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **本月份** | | **一至本月份止累計** | |
| **實績值** | **較上年同期增減(%)** | **實績值** | **較上年同期增減(%)** |
| 月尖峰負載（A）(瓩) |  |  |  |  |
| 月平均負載（B）(瓩) |  |  |  |  |
| 月負載率（B）/（A）(%) |  |  |  |  |

表1-2 每日備轉容量彙整

民國○○○年○○月份

(1)每日備轉容量

| **電力系統** | **計畫大修、水文限制容量**  **(kW)** | **系統運轉淨尖峰能力**  **(kW)** | **系統瞬時尖峰負載**  **(kW)** | **備轉容量**  **(kW)** | **備轉容量率**  **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日 |  |  |  |  |  |
| 2日 |  |  |  |  |  |
| 3日 |  |  |  |  |  |
| 4日 |  |  |  |  |  |
| 5日 |  |  |  |  |  |
| 6日 |  |  |  |  |  |
| 7日 |  |  |  |  |  |
| 8日 |  |  |  |  |  |
| 9日 |  |  |  |  |  |
| 10日 |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |
| 21日 |  |  |  |  |  |
| 22日 |  |  |  |  |  |
| 23日 |  |  |  |  |  |
| 24日 |  |  |  |  |  |
| 25日 |  |  |  |  |  |
| 26日 |  |  |  |  |  |
| 27日 |  |  |  |  |  |
| 28日 |  |  |  |  |  |
| 29日 |  |  |  |  |  |
| 30日 |  |  |  |  |  |
| 31日 |  |  |  |  |  |
|  | **日期** | **系統運轉淨尖峰能力**  **(kW)** | **系統瞬時尖峰負載**  **(kW)** | **備轉容量**  **(kW)** | **備轉容量率**  **(%)** |
| 最高系統瞬時尖峰負載 |  |  |  |  |  |
| 最低備轉容量率 |  |  |  |  |  |

備註：若備轉容量率低於6%，需另填下表(2)說明備轉容量率低於6%之原因。

(2)備轉容量率低於6%之原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **原因敘述** | **備註** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

表1-3 未來兩個月電力供需預測

民國○○○年○○月份

(1)未來兩個月電力供需

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **電力系統** | **計畫大修、水文限制容量**  **(kW)** | **系統運轉淨尖峰能力**  **(kW)** | **系統瞬時尖峰負載**  **(kW)** | **備轉容量**  **(kW)** | **備轉容量率(%)** |
| ○+1月上旬 |  |  |  |  |  |
| ○+1月中旬 |  |  |  |  |  |
| ○+1月下旬 |  |  |  |  |  |
| ○+2月上旬 |  |  |  |  |  |
| ○+2月中旬 |  |  |  |  |  |
| ○+2月下旬 |  |  |  |  |  |

備註：若備轉容量率低於6%，需另填下表(2)說明備轉容量率低於6%之原因。

(2)備轉容量率低於6%之原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **原因敘述** | **備註** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

表1-4 系統穩定度

民國○○○年○○月份

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | | **輸電系統** | **配電系統** |
| 1. 暫態穩定度(臨界清除時間) | |  |  |
| 1. 穩態穩定度(相角差)(度) | |  |  |
| 1. 小訊號穩定度(阻尼比)(%) | |  |  |
| 1. 電壓穩定度(%) | |  |  |
| 1. 頻率穩定度   (控制效能標準)(%) | 平均值 |  |  |
| 移動12個月平均值 |  |  |

表1-5 線路損失率

民國○○○年○○月份

(1)線路損失量、線路損失率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **線路損失量(度)** | | **線路損失率(%)** | |
| **實績值** | **一至本月份止累計** | **實績值** | **一至本月份止累計** |
| 輸電系統 |  |  |  |  |
| 配電系統 |  |  |  |  |

備註：若每月線損量及線損率為負值，須另填下表(2)說明負值之原因。

(2)線路損失量、線路損失率為負值之原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | | **原因敘述** | **備註** |
| 線路損失量 | 輸電系統 |  |  |
| 配電系統 |  |  |
| 線路損失率 | 輸電系統 |  |  |
| 配電系統 |  |  |

## 二、收支實績比較表

**收支實績比較表**

民國○○○年○○月份

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 本月份發生數 | | | 累計實績數 | | |
| 實績數  (A) | 去年同期  (B) | 差異  (A-B) | 實績數  (C) | 去年同期  (D) | 差異  (C-D) |
| 1. 營業收入 |  |  |  |  |  |  |
| 電業收入 |  |  |  |  |  |  |
| 其他營業收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 營業支出 |  |  |  |  |  |  |
| 營業成本 |  |  |  |  |  |  |
| 營業費用 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **營業收益(1-2)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **稅前盈餘** |  |  |  |  |  |  |

備註：

# 貳、年報

年報格式包含輸配電業當年度之輸配電報告、輸配電設備報告、年度收支實績比較表、當年度財務報告、最近五年度資產負債表、最近五年度綜合損益表，以及最近五年度財務分析表。

## 一、輸配電業之年度輸配電報告

主要揭露系統輸配電情況，包含系統負載、備轉容量、系統可靠度、線路損失、瓶頸線路及尖峰電力供需等相關資訊。

| **項目** | **內容** | **表單編號** |
| --- | --- | --- |
| 1. 系統負載 | 系統尖峰負載、系統平均負載及負載率 | 2-1 |
| 1. 每月備轉容量 | 系統運轉淨尖峰能力、系統瞬時尖峰負載、備轉容量、備轉容量率之實績值（另說明備轉容量率低於6%之原因） | 2-2 |
| 1. 系統可靠度 | 依發電系統、輸電系統、配電系統事故停電情形填報每戶停電次數、每戶停電時間 | 2-3 |
| 1. 系統穩定度 | 依照輸電系統、配電系統填報系統穩定度指標，包含暫態穩定度、穩態穩定度、小訊號穩定度等 | 2-4 |
| 1. 線路損失率 | 依輸電系統、配電系統填報線路損失量及損失率之年度實績值（另說明線損量及線損率為負值之原因） | 2-5 |
| 1. 瓶頸線路 | 依區域（北、中、南）填報發生瓶頸線路、發生期間和發生原因 | 2-6 |
| 1. 尖峰電力供需 | 依區域（北、中、南）填報尖峰供電時績、尖峰用電需求量、尖峰輸送實績（南送中、中送北） | 2-7 |

表2-1 系統負載

○○○年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **本年度實績值**  **(A)** | **上年度實績值**  **(B)** | **年度差異比較(%)**  **(A/B-1)\*100** |
| 年尖峰負載（A）(瓩) |  |  |  |
| 年平均負載（B）(瓩) |  |  |  |
| 年負載率（B）/（A）(%) |  |  |  |

表2-2 每月備轉容量彙整

○○○年度

(1)每月備轉容量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **電力系統** | **計畫大修、水文限制容量**  **(kW)** | **系統運轉淨尖峰能力(kW)** | | **系統瞬時尖峰負載(kW)** | | **備轉容量(kW)** | | **備轉容量率(%)** | |
| **最大值** | **最小值** | **最大值** | **最小值** | **最大值** | **最小值** | **最大值** | **最小值** |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：若備轉容量率低於6%，需另填下表(2)說明備轉容量率低於6%之原因。

(2)備轉容量率低於6%之原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **月份** | **原因敘述** | **備註** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

表2-3 系統可靠度

○○○年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | | **每戶停電次數(次/戶年)** | | | **每戶停電時間(分/戶年)** | | |
| **本年度實績值**  **(A)** | **上年度實績值**  **(B)** | **年度差異比較**  **(A/B-1)\*100** | **本年度實績值**  **(C)** | **上年度實績值**  **(D)** | **年度差異比較**  **(C/D-1)\*100** |
| 發電系統 | 事故停電 |  |  |  |  |  |  |
| 輸電系統 | 事故停電 |  |  |  |  |  |  |
| 工作停電 |  |  |  |  |  |  |
| 配電系統 | 事故停電 |  |  |  |  |  |  |
| 工作停電 |  |  |  |  |  |  |
| **合計** | |  |  |  |  |  |  |

表2-4 系統穩定度

○○○年度

1. 輸電系統

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **暫態穩定度**  **(臨界清除時間)** | | **穩態穩定度**  **(相角差)(度)** | | **小訊號穩定度**  **(阻尼比)(%)** | | **電壓穩定度(%)** | | **頻率穩定度(控制效能標準)(%)** | | | |
| **平均值** | | **12個月**  **移動平均值** | |
| **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 配電系統

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **暫態穩定度**  **(臨界清除時間)** | | **穩態穩定度**  **(相角差)(度)** | | **小訊號穩定度**  **(阻尼比)(%)** | | **電壓穩定度(%)** | | **頻率穩定度(控制效能標準)(%)** | | | |
| **平均值** | | **12個月**  **移動平均值** | |
| **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** | **本年度**  **實績值** | **上年度同期實績值** |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-5 線路損失率

○○○年度

(1)線路損失量、線路損失率

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **線路損失量(度)** | | | **線路損失率(%)** | | |
| **本年度實績值**  **(A)** | **上年度實績值**  **(B)** | **年度差異比較**  **(A/B-1)\*100** | **本年度實績值**  **(C)** | **上年度實績值**  **(D)** | **年度差異比較**  **(C/D-1)\*100** |
| 輸電系統 |  |  |  |  |  |  |
| 配電系統 |  |  |  |  |  |  |

備註：若線損量及線損率為負值，須另填下表(2)說明負值之原因。

(2)線路損失量、線路損失率為負值之原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | | **原因敘述** | **備註** |
| 線路損失量 | 輸電系統 |  |  |
| 配電系統 |  |  |
| 線路損失率 | 輸電系統 |  |  |
| 配電系統 |  |  |

表2-6 瓶頸線路

○○○年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **區域** | **線路別** | **發生瓶頸期間** | **發生瓶頸原因** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

備註：

1. 輸電線路（不含配電線）瓶頸定義：「不符合台灣電力股份有限公司輸電系統規劃準則規定之線路」。
2. 依區域（北、中、南）填報發生瓶頸線路，地區劃分如下：

* 北部地區：新竹縣鳳山溪以北地區
* 中部地區：新竹縣鳳山溪以南至濁水溪以北地區
* 南部地區：濁水溪以南地區

表2-7 尖峰電力供需

○○○年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **尖峰供電實績** | **尖峰用電需求量** | **尖峰輸送實績** |
| 北區 |  |  |  |
| 中區 |  |  |  |
| 南區 |  |  |  |

備註：請於「尖峰輸送實績」欄位註明輸送區域（例如：南送中、中送北）。地區劃分如下：

* + 北區：新竹縣鳳山溪以北地區
  + 中區：新竹縣鳳山溪以南至濁水溪以北地區
  + 南區：濁水溪以南地區

## 二、輸配電業之年度輸配電設備報告

主要揭露輸配電設備相關資訊（含變電所所數、容量、輸配電線路長度等）、變電所負載實績。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **內容** | **表單編號** |
| 1. 輸配電設備概況 | 變電所所數與容量、配電級變壓器台數與容量，以及輸配電線路回線長度 | 3-1 |
| 1. 變電所負載實績 | 各變電所之容量、尖峰負載、主變壓器利用率 | 3-2 |

表3-1 輸配電設備概況

○○○年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項別** | | **本年度實績值**  **(A)** | **上年度實績值**  **(B)** | **年度差異比較**  **(A/B-1)\*100** |
| 超高壓變電所 | 所數 |  |  |  |
| 容量(千仟伏安) |  |  |  |
| 一次變電所 | 所數 |  |  |  |
| 容量(千仟伏安) |  |  |  |
| 配電變電所 | 所數 |  |  |  |
| 容量(千仟伏安) |  |  |  |
| 二次變電所 | 所數 |  |  |  |
| 容量(千仟伏安) |  |  |  |
| 配電級變壓器 | 台數 |  |  |  |
| 容量(千仟伏安) |  |  |  |
| 超高壓線路 | 回線長度(km) |  |  |  |
| 一、二次  輸電線路 | 回線長度(km) |  |  |  |
| 配電線路 | 回線長度(km) |  |  |  |

表3-2 變電所負載實績

○○○年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **變電所別** | **容量(千仟伏安)** | | | **尖峰負載(瓩)** | | | **主變壓器利用率(%)** | | |
| **本年度**  **實績值** | **上年度**  **實績值** | **年度差異比較(%)** | **本年度**  **實績值** | **上年度**  **實績值** | **年度差異比較(%)** | **本年度**  **實績值** | **上年度**  **實績值** | **年度差異比較(%)** |
| **(1)超高壓變電所**  ○○○  ○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(2)一次變電所**  ○○○  ○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(3)配電變電所**  ○○○  ○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(4)二次變電所**  ○○○  ○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：負載實績請依據不同變電所進行提報（例如：冬山 E/S、羅東 P/S）

## 三、收支實績比較表

○○○年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 本年度實績數  (A) | 去年度實績數  (B) | 年度差異  (A-B) |
| 1. 營業收入 |  |  |  |
| 電業收入 |  |  |  |
| 其他營業收入 |  |  |  |
| 1. 營業支出 |  |  |  |
| 營業成本 |  |  |  |
| 營業費用 |  |  |  |
| 1. **營業收益(1-2)** |  |  |  |
| 1. **稅後盈餘** |  |  |  |

## 四、年度財務報告＊

　　電業除填報年度收支實績比較表外，另須繳交年度財務報告，包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及其附註或附表。並且，考量各電業因經營型態不同，財報科目可能會有所差異，因此針對年度財務報告不另行訂定表單格式。

　　另考量年度財務報告所涵蓋之資訊範圍較廣，亦包含部分敏感資訊。因此，基於業者營業秘密之考量，年度財務報告申報後將不予以公開。

　　電業之組織型態若為公開發行之股份有限公司，則除了繳交年度財務報告，尚須編製最近五年度之財務報告，包含資產負債表、綜合損益表及財務分析表。

　　另考量年度財務報告所涵蓋之資訊範圍較廣，亦包含部分敏感資訊。因此，基於業者營業秘密之考量，最近五年度之財務報告申報後將不予以公開。

## 五、最近五年度之資產負債表＊

**（1）資產負債表-國際財務報導準則**

單位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年  項 度  目 | | 最 近 五 年 度 財 務 資 料（註3） | | | | | 當年度截至  年 月 日  財務資料（註5） |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 流動資產 | |  |  |  |  |  |  |
| 不動產、廠房及設備（註4） | |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他資產（註4） | |  |  |  |  |  |  |
| 資產總額 | |  |  |  |  |  |  |
| 流動負債 | 分配前 |  |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |  |
| 非流動負債 | |  |  |  |  |  |  |
| 負債總額 | 分配前 |  |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |  |
| 歸屬於母公司業主之權益 | |  |  |  |  |  |  |
| 股 本 | |  |  |  |  |  |  |
| 資本公積 | |  |  |  |  |  |  |
| 保留  盈餘 | 分配前 |  |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |  |
| 其他權益 | |  |  |  |  |  |  |
| 庫藏股票 | |  |  |  |  |  |  |
| 非控制權益 | |  |  |  |  |  |  |
| 權益  總 額 | 分配前 |  |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |  |

備註：

1. 公司若有編製個體財務報告者，應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。
2. 採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表（2）採用我國財務會計準則之財務資料。
3. 凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
4. 當年度曾辦理資產重估價者，應予列註辦理日期及重估增值金額。
5. 上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止，另財務資料是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否，應予註明。
6. 上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。
7. 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

**（2）資產負債表-我國財務會計準則**

單位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 項 度  目 | | 最 近 五 年 度 財 務 資 料（註1） | | | | |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 流動資產 | |  |  |  |  |  |
| 基金及投資 | |  |  |  |  |  |
| 固定資產（註2） | |  |  |  |  |  |
| 無形資產 | |  |  |  |  |  |
| 其他資產 | |  |  |  |  |  |
| 資產總額 | |  |  |  |  |  |
| 流動負債 | 分配前 |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |
| 長期負債 | |  |  |  |  |  |
| 其他負債 | |  |  |  |  |  |
| 負債總額 | 分配前 |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |
| 股 本 | |  |  |  |  |  |
| 資本公積 | |  |  |  |  |  |
| 保留盈餘 | 分配前 |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |
| 金融商品未實現  損益 | |  |  |  |  |  |
| 累積換算調整數 | |  |  |  |  |  |
| 未認列為退休金  成本之淨損失 | |  |  |  |  |  |
| 股東權益  總 額 | 分配前 |  |  |  |  |  |
| 分配後 |  |  |  |  |  |

備註：

1. 凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
2. 當年度曾辦理資產重估價者，應予列註辦理日期及重估增值金額。
3. 上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。
4. 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

## 六、最近五年度之綜合損益表＊

**（1）綜合損益表-國際財務報導準則**

單位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度  項 目 | 最 近 五 年 度 財 務 資 料（註3） | | | | | 當年度截至  年 月 日  財務資料（註4） |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 營業收入 |  |  |  |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |  |  |  |
| 營業損益 |  |  |  |  |  |  |
| 營業外收入及支出 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利 |  |  |  |  |  |  |
| 繼續營業單位  本期淨利 |  |  |  |  |  |  |
| 停業單位損失 |  |  |  |  |  |  |
| 本期淨利（損） |  |  |  |  |  |  |
| 本期其他綜合損益  （稅後淨額） |  |  |  |  |  |  |
| 本期綜合損益總額 |  |  |  |  |  |  |
| 淨利歸屬於  母公司業主 |  |  |  |  |  |  |
| 淨利歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  |  |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 |  |  |  |  |  |  |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  |  |
| 每股盈餘 |  |  |  |  |  |  |

備註：

1. 公司若有編製個體財務報告者，應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。
2. 採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表（2）採用我國財務會計準則之財務資料。
3. 凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
4. 上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止，另財務資料是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否，應予註明。
5. 停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。
6. 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

**（2）綜合損益表-我國財務會計準則**

單位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度  項 目 | 最 近 五 年 度 財 務 資 料（註1） | | | | |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 營業收入 |  |  |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |  |  |
| 營業損益 |  |  |  |  |  |
| 營業外收入及利益 |  |  |  |  |  |
| 營業外費用及損失 |  |  |  |  |  |
| 繼續營業部門  稅前損益 |  |  |  |  |  |
| 繼續營業部門  損益 |  |  |  |  |  |
| 停業部門損益 |  |  |  |  |  |
| 非常損益 |  |  |  |  |  |
| 會計原則變動  之累積影響數 |  |  |  |  |  |
| 本期損益 |  |  |  |  |  |
| 每股盈餘 |  |  |  |  |  |

備註：

1. 凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
2. 停業部門損益、非常損益及會計原則變動之累積影響數以減除所得稅後之淨額列示。
3. 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

## 七、最近五年度之財務分析表＊

**（1）財務分析表-國際財務報導準則**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度（註3）  分析項目（註5） | | | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | | | | | 當年度截至  年 月 日  （註4） |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 財務結構（％） | 負債占資產比率 | |  |  |  |  |  |  |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | |  |  |  |  |  |  |
| 償債能力％ | 流動比率 | |  |  |  |  |  |  |
| 速動比率 | |  |  |  |  |  |  |
| 利息保障倍數 | |  |  |  |  |  |  |
| 經營能力 | 應收款項週轉率（次） | |  |  |  |  |  |  |
| 平均收現日數 | |  |  |  |  |  |  |
| 存貨週轉率（次） | |  |  |  |  |  |  |
| 應付款項週轉率（次） | |  |  |  |  |  |  |
| 平均銷貨日數 | |  |  |  |  |  |  |
| 不動產、廠房及設備週轉率（次） | |  |  |  |  |  |  |
| 總資產週轉率（次） | |  |  |  |  |  |  |
| 獲利能力 | 資產報酬率（％） | |  |  |  |  |  |  |
| 權益報酬率（％） | |  |  |  |  |  |  |
| 占實收  資本比率（％） | 營業利益 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前純益 |  |  |  |  |  |  |
| 純益率（％） | |  |  |  |  |  |  |
| 每股盈餘（元） | |  |  |  |  |  |  |
| 現金流量 | 現金流量比率（％） | |  |  |  |  |  |  |
| 現金流量允當比率（％） | |  |  |  |  |  |  |
| 現金再投資比率（％） | |  |  |  |  |  |  |
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | |  |  |  |  |  |  |
| 財務槓桿度 | |  |  |  |  |  |  |
| 請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達20﹪者可免分析） | | | | | | | | |

備註：

1. 公司若有編製個體財務報告者，應另編製公司個體財務比率分析。
2. 採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表（2）採用我國財務會計準則之財務資料。
3. 未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
4. 上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。
5. 年報本表末端，應列示如下之計算公式：
6. 財務結構
7. 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
8. 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／ 不動產、廠房及設備淨額。
9. 償債能力
10. 流動比率＝流動資產／流動負債。
11. 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
12. 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
13. 經營能力
14. 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
15. 平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
16. 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
17. 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
18. 平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
19. 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
20. 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
21. 獲利能力
22. 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。
23. 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
24. 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
25. 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註6）
26. 現金流量
27. 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
28. 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
29. 現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。(註7)
30. 槓桿度：
31. 營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益(註8)。
32. 財務槓桿度＝營業利益 ／ (營業利益－利息費用)。
33. 上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
34. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
35. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
36. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
37. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
38. 現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
39. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
40. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
41. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
42. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
43. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
44. 發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
45. 外國公司前開有關占實收資本比率，則改以占淨值比率計算之。

**（2）財務分析-我國財務會計準則**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度（註1）  分析項目（註2） | | | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | | | | |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 財務結構（％） | 負債占資產比率 | |  |  |  |  |  |
| 長期資金占固定資產比率 | |  |  |  |  |  |
| 償債能力％ | 流動比率 | |  |  |  |  |  |
| 速動比率 | |  |  |  |  |  |
| 利息保障倍數 | |  |  |  |  |  |
| 經營能力 | 應收款項週轉率（次） | |  |  |  |  |  |
| 平均收現日數 | |  |  |  |  |  |
| 存貨週轉率（次） | |  |  |  |  |  |
| 應付款項週轉率（次） | |  |  |  |  |  |
| 平均銷貨日數 | |  |  |  |  |  |
| 固定資產週轉率（次） | |  |  |  |  |  |
| 總資產週轉率（次） | |  |  |  |  |  |
| 獲利能力 | 資產報酬率（％） | |  |  |  |  |  |
| 股東權益報酬率（％） | |  |  |  |  |  |
| 占實收  資本比率（％） | 營業利益 |  |  |  |  |  |
| 稅前純益 |  |  |  |  |  |
| 純益率（％） | |  |  |  |  |  |
| 每股盈餘（元） | |  |  |  |  |  |
| 現金流量 | 現金流量比率（％） | |  |  |  |  |  |
| 現金流量允當比率（％） | |  |  |  |  |  |
| 現金再投資比率（％） | |  |  |  |  |  |
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | |  |  |  |  |  |
| 財務槓桿度 | |  |  |  |  |  |
| 請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達20﹪者可免分析） | | | | | | | |

備註：

1. 未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
2. 年報本表末端，應列示如下之計算公式：
3. 財務結構
4. 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
5. 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。
6. 償債能力
7. 流動比率＝流動資產／流動負債。
8. 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
9. 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
10. 經營能力
11. 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
12. 平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
13. 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
14. 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
15. 平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
16. 固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。
17. 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
18. 獲利能力
19. 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。
20. 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
21. 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
22. 每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。
23. 現金流量
24. 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
25. 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
26. 現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。
27. 槓桿度：
28. 營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益。
29. 財務槓桿度＝營業利益 ／ (營業利益－利息費用)。
30. 上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
31. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
32. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
33. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
34. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
35. 現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
36. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
37. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
38. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
39. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
40. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
41. 發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。